## Samples
order_analysis | sample_name | salinity | temperature | pH | pH_std | pH_range | pH_count | pH_good | is_tris | extra_mcp | comments | pH_tris_expected
1 | JUNK-240427-1 | 35 | 25 | 7.8347 | 0.00063292 | 0.0014692 | 5 | 5 | FALSE | FALSE
2 | TRIS-NT-20231005-20 | 35 | 25 | 8.1022 | 0.0013417 | 0.0031164 | 6 | 6 | TRUE | FALSE |  | 8.0935
3 | 64PE534-1-4 | 35 | 25 | 7.7603 | 0.00062359 | 0.0015509 | 5 | 5 | FALSE | FALSE
4 | 64PE534-1-8 | 35 | 25 | 7.7617 | 0.00065934 | 0.0016527 | 5 | 5 | FALSE | FALSE
5 | 64PE534-1-12 | 35 | 25 | 7.7537 | 0.00083671 | 0.0024415 | 6 | 6 | FALSE | FALSE
6 | 64PE534-1-14-1 | 35 | 25 | 7.7524 | 0.00073483 | 0.0018124 | 6 | 6 | FALSE | FALSE
7 | 64PE534-1-14-2 | 35 | 25 | 7.7512 | 0.00064228 | 0.001696 | 5 | 5 | FALSE | FALSE
8 | 64PE534-1-16 | 35 | 25 | 7.7483 | 0.0014294 | 0.0043118 | 8 | 8 | FALSE | FALSE
9 | 64PE534-1-18 | 35 | 25 | 7.7544 | 0.00027405 | 0.00057266 | 5 | 5 | FALSE | FALSE
10 | 64PE534-1-20 | 35 | 25 | 7.8441 | 0.00046578 | 0.0011089 | 5 | 5 | FALSE | FALSE
11 | 64PE534-1-20-+20 | 35 | 25 | 7.8412 | 0.00048219 | 0.0011896 | 5 | 5 | FALSE | TRUE
12 | 64PE534-1-23 | 35 | 25 | 7.8794 | 0.0011317 | 0.002764 | 5 | 5 | FALSE | FALSE
13 | 64PE534-1-23-+20 | 35 | 25 | 7.8762 | 0.0007186 | 0.0017491 | 5 | 5 | FALSE | TRUE
14 | JUNK-240427-2 | 35 | 25 | 7.8427 | 0.00011374 | 0.00022652 | 5 | 3 | FALSE | FALSE

## Measurements
order | sample_name | dilution_factor | temperature | salinity | pH_instrument | absorbance_578 | absorbance_434 | absorbance_730 | order_analysis | is_tris | extra_mcp | pH | pH_good | comments | xpos
1 | JUNK-240427-1 | 1 | 25 | 35 | 7.835 | 0.66541 | 0.48201 | 0.0097694 | 1 | FALSE | FALSE | 7.835 | TRUE |  | 0.9
2 | JUNK-240427-1 | 1 | 25 | 35 | 7.8343 | 0.66205 | 0.47985 | 0.0081668 | 1 | FALSE | FALSE | 7.8343 | TRUE |  | 0.95
3 | JUNK-240427-1 | 1 | 25 | 35 | 7.8339 | 0.6704 | 0.48661 | 0.0093269 | 1 | FALSE | FALSE | 7.8339 | TRUE |  | 1
4 | JUNK-240427-1 | 1 | 25 | 35 | 7.8353 | 0.67725 | 0.49006 | 0.0093451 | 1 | FALSE | FALSE | 7.8353 | TRUE |  | 1.05
5 | JUNK-240427-1 | 1 | 25 | 35 | 7.8352 | 0.67183 | 0.48639 | 0.009665 | 1 | FALSE | FALSE | 7.8352 | TRUE |  | 1.1
6 | TRIS-NT-20231005-20 | 1 | 25 | 35 | 8.1042 | 0.89928 | 0.37863 | 0.0074105 | 2 | TRUE | FALSE | 8.1042 | TRUE |  | 1.875
7 | TRIS-NT-20231005-20 | 1 | 25 | 35 | 8.1036 | 0.89245 | 0.37275 | 0.0014286 | 2 | TRUE | FALSE | 8.1036 | TRUE |  | 1.925
8 | TRIS-NT-20231005-20 | 1 | 25 | 35 | 8.1019 | 0.89303 | 0.37502 | 0.0027852 | 2 | TRUE | FALSE | 8.1019 | TRUE |  | 1.975
9 | TRIS-NT-20231005-20 | 1 | 25 | 35 | 8.1014 | 0.89342 | 0.37591 | 0.0034699 | 2 | TRUE | FALSE | 8.1014 | TRUE |  | 2.025
10 | TRIS-NT-20231005-20 | 1 | 25 | 35 | 8.1011 | 0.89434 | 0.37709 | 0.0043917 | 2 | TRUE | FALSE | 8.1011 | TRUE |  | 2.075
11 | TRIS-NT-20231005-20 | 1 | 25 | 35 | 8.1011 | 0.89297 | 0.37621 | 0.003912 | 2 | TRUE | FALSE | 8.1011 | TRUE |  | 2.125
12 | 64PE534-1-4 | 1 | 25 | 35 | 7.7592 | 0.57271 | 0.4851 | 0.0054169 | 3 | FALSE | FALSE | 7.7592 | TRUE |  | 2.9
13 | 64PE534-1-4 | 1 | 25 | 35 | 7.7607 | 0.56634 | 0.47712 | -0.0013123 | 3 | FALSE | FALSE | 7.7607 | TRUE |  | 2.95
14 | 64PE534-1-4 | 1 | 25 | 35 | 7.7605 | 0.57081 | 0.48149 | 0.0013046 | 3 | FALSE | FALSE | 7.7605 | TRUE |  | 3
15 | 64PE534-1-4 | 1 | 25 | 35 | 7.7605 | 0.57805 | 0.48759 | 0.0013394 | 3 | FALSE | FALSE | 7.7605 | TRUE |  | 3.05
16 | 64PE534-1-4 | 1 | 25 | 35 | 7.7604 | 0.5754 | 0.48538 | 0.00094318 | 3 | FALSE | FALSE | 7.7604 | TRUE |  | 3.1
17 | 64PE534-1-8 | 1 | 25 | 35 | 7.7628 | 0.57289 | 0.48148 | 0.0047216 | 4 | FALSE | FALSE | 7.7628 | TRUE |  | 3.9
18 | 64PE534-1-8 | 1 | 25 | 35 | 7.7611 | 0.57178 | 0.48221 | 0.0046477 | 4 | FALSE | FALSE | 7.7611 | TRUE |  | 3.95
19 | 64PE534-1-8 | 1 | 25 | 35 | 7.7612 | 0.56781 | 0.47855 | 0.003067 | 4 | FALSE | FALSE | 7.7612 | TRUE |  | 4
20 | 64PE534-1-8 | 1 | 25 | 35 | 7.7617 | 0.56083 | 0.47222 | 0.0031056 | 4 | FALSE | FALSE | 7.7617 | TRUE |  | 4.05
21 | 64PE534-1-8 | 1 | 25 | 35 | 7.7617 | 0.56059 | 0.47217 | 0.0038576 | 4 | FALSE | FALSE | 7.7617 | TRUE |  | 4.1
22 | 64PE534-1-12 | 1 | 25 | 35 | 7.7537 | 0.63068 | 0.53922 | -0.00048876 | 5 | FALSE | FALSE | 7.7537 | TRUE |  | 4.875
23 | 64PE534-1-12 | 1 | 25 | 35 | 7.7552 | 0.62649 | 0.5339 | -0.00080824 | 5 | FALSE | FALSE | 7.7552 | TRUE |  | 4.925
24 | 64PE534-1-12 | 1 | 25 | 35 | 7.7528 | 0.59325 | 0.50787 | -0.0039077 | 5 | FALSE | FALSE | 7.7528 | TRUE |  | 4.975
25 | 64PE534-1-12 | 1 | 25 | 35 | 7.7535 | 0.60724 | 0.51927 | -0.0023947 | 5 | FALSE | FALSE | 7.7534 | TRUE |  | 5.025
26 | 64PE534-1-12 | 1 | 25 | 35 | 7.754 | 0.61397 | 0.52453 | -0.0013013 | 5 | FALSE | FALSE | 7.754 | TRUE |  | 5.075
27 | 64PE534-1-12 | 1 | 25 | 35 | 7.7533 | 0.61056 | 0.52246 | -0.0013895 | 5 | FALSE | FALSE | 7.7533 | TRUE |  | 5.125
28 | 64PE534-1-14-1 | 1 | 25 | 35 | 7.7522 | 0.55655 | 0.4784 | 0.0048275 | 6 | FALSE | FALSE | 7.7522 | TRUE |  | 5.875
29 | 64PE534-1-14-1 | 1 | 25 | 35 | 7.7519 | 0.56182 | 0.48278 | 0.0022278 | 6 | FALSE | FALSE | 7.7519 | TRUE |  | 5.925
30 | 64PE534-1-14-1 | 1 | 25 | 35 | 7.7514 | 0.55785 | 0.47979 | 0.0013294 | 6 | FALSE | FALSE | 7.7514 | TRUE |  | 5.975
31 | 64PE534-1-14-1 | 1 | 25 | 35 | 7.7531 | 0.55954 | 0.47984 | 0.0038652 | 6 | FALSE | FALSE | 7.7531 | TRUE |  | 6.025
32 | 64PE534-1-14-1 | 1 | 25 | 35 | 7.7529 | 0.56029 | 0.48077 | 0.0041733 | 6 | FALSE | FALSE | 7.7529 | TRUE |  | 6.075
33 | 64PE534-1-14-1 | 1 | 25 | 35 | 7.7532 | 0.56179 | 0.48171 | 0.0040851 | 6 | FALSE | FALSE | 7.7532 | TRUE |  | 6.125
34 | 64PE534-1-14-2 | 1 | 25 | 35 | 7.7508 | 0.55889 | 0.48062 | -0.0031185 | 7 | FALSE | FALSE | 7.7508 | TRUE |  | 6.9
35 | 64PE534-1-14-2 | 1 | 25 | 35 | 7.752 | 0.55725 | 0.47789 | -0.0042057 | 7 | FALSE | FALSE | 7.752 | TRUE |  | 6.95
36 | 64PE534-1-14-2 | 1 | 25 | 35 | 7.7503 | 0.55251 | 0.47503 | -0.0080395 | 7 | FALSE | FALSE | 7.7503 | TRUE |  | 7
37 | 64PE534-1-14-2 | 1 | 25 | 35 | 7.7512 | 0.55481 | 0.47638 | -0.0061479 | 7 | FALSE | FALSE | 7.7512 | TRUE |  | 7.05
38 | 64PE534-1-14-2 | 1 | 25 | 35 | 7.7515 | 0.55767 | 0.47879 | -0.0039635 | 7 | FALSE | FALSE | 7.7515 | TRUE |  | 7.1
39 | 64PE534-1-16 | 1 | 25 | 35 | 7.7469 | 0.57574 | 0.4993 | -0.00315 | 8 | FALSE | FALSE | 7.7469 | TRUE |  | 7.825
40 | 64PE534-1-16 | 1 | 25 | 35 | 7.7497 | 0.56586 | 0.4879 | -0.0024323 | 8 | FALSE | FALSE | 7.7497 | TRUE |  | 7.875
41 | 64PE534-1-16 | 1 | 25 | 35 | 7.7475 | 0.57116 | 0.49426 | -0.0061479 | 8 | FALSE | FALSE | 7.7475 | TRUE |  | 7.925
42 | 64PE534-1-16 | 1 | 25 | 35 | 7.7482 | 0.57653 | 0.49825 | -0.0051317 | 8 | FALSE | FALSE | 7.7482 | TRUE |  | 7.975
43 | 64PE534-1-16 | 1 | 25 | 35 | 7.7487 | 0.58044 | 0.50136 | -0.0029511 | 8 | FALSE | FALSE | 7.7487 | TRUE |  | 8.025
44 | 64PE534-1-16 | 1 | 25 | 35 | 7.7504 | 0.57641 | 0.49625 | -0.0019684 | 8 | FALSE | FALSE | 7.7504 | TRUE |  | 8.075
45 | 64PE534-1-16 | 1 | 25 | 35 | 7.7461 | 0.57676 | 0.50105 | -0.0026193 | 8 | FALSE | FALSE | 7.7461 | TRUE |  | 8.125
46 | 64PE534-1-16 | 1 | 25 | 35 | 7.7487 | 0.57485 | 0.49665 | -0.0025644 | 8 | FALSE | FALSE | 7.7487 | TRUE |  | 8.175
47 | 64PE534-1-18 | 1 | 25 | 35 | 7.7547 | 0.55077 | 0.4703 | 0.00031281 | 9 | FALSE | FALSE | 7.7547 | TRUE |  | 8.9
48 | 64PE534-1-18 | 1 | 25 | 35 | 7.7541 | 0.54778 | 0.46805 | -0.0015831 | 9 | FALSE | FALSE | 7.7541 | TRUE |  | 8.95
49 | 64PE534-1-18 | 1 | 25 | 35 | 7.7541 | 0.54761 | 0.4677 | -0.0027356 | 9 | FALSE | FALSE | 7.7541 | TRUE |  | 9
50 | 64PE534-1-18 | 1 | 25 | 35 | 7.7547 | 0.54733 | 0.46674 | -0.0041161 | 9 | FALSE | FALSE | 7.7547 | TRUE |  | 9.05
51 | 64PE534-1-18 | 1 | 25 | 35 | 7.7544 | 0.54978 | 0.46948 | -0.0016026 | 9 | FALSE | FALSE | 7.7544 | TRUE |  | 9.1
52 | 64PE534-1-20 | 1 | 25 | 35 | 7.8436 | 0.58067 | 0.41061 | -0.0012689 | 10 | FALSE | FALSE | 7.8436 | TRUE |  | 9.9
53 | 64PE534-1-20 | 1 | 25 | 35 | 7.8445 | 0.57976 | 0.40932 | -0.00098419 | 10 | FALSE | FALSE | 7.8445 | TRUE |  | 9.95
54 | 64PE534-1-20 | 1 | 25 | 35 | 7.8439 | 0.57751 | 0.40746 | -0.0036726 | 10 | FALSE | FALSE | 7.8439 | TRUE |  | 10
55 | 64PE534-1-20 | 1 | 25 | 35 | 7.8439 | 0.57545 | 0.40564 | -0.0049462 | 10 | FALSE | FALSE | 7.8439 | TRUE |  | 10.05
56 | 64PE534-1-20 | 1 | 25 | 35 | 7.8447 | 0.5783 | 0.40744 | -0.0031333 | 10 | FALSE | FALSE | 7.8447 | TRUE |  | 10.1
57 | 64PE534-1-20-+20 | 1 | 25 | 35 | 7.8408 | 1.2186 | 0.86507 | 0.0021434 | 11 | FALSE | TRUE | 7.8408 | TRUE |  | 10.9
58 | 64PE534-1-20-+20 | 1 | 25 | 35 | 7.8407 | 1.2155 | 0.86269 | 0.0010524 | 11 | FALSE | TRUE | 7.8407 | TRUE |  | 10.95
59 | 64PE534-1-20-+20 | 1 | 25 | 35 | 7.8413 | 1.2141 | 0.85993 | -0.0011125 | 11 | FALSE | TRUE | 7.8413 | TRUE |  | 11
60 | 64PE534-1-20-+20 | 1 | 25 | 35 | 7.8411 | 1.2148 | 0.86111 | 2.3842e-06 | 11 | FALSE | TRUE | 7.8411 | TRUE |  | 11.05
61 | 64PE534-1-20-+20 | 1 | 25 | 35 | 7.8419 | 1.2177 | 0.86248 | 0.002347 | 11 | FALSE | TRUE | 7.8419 | TRUE |  | 11.1
62 | 64PE534-1-23 | 1 | 25 | 35 | 7.8787 | 0.64476 | 0.4245 | 0.0014963 | 12 | FALSE | FALSE | 7.8787 | TRUE |  | 11.9
63 | 64PE534-1-23 | 1 | 25 | 35 | 7.8792 | 0.63895 | 0.41982 | 0.00013351 | 12 | FALSE | FALSE | 7.8792 | TRUE |  | 11.95
64 | 64PE534-1-23 | 1 | 25 | 35 | 7.8813 | 0.63755 | 0.41617 | -0.0023503 | 12 | FALSE | FALSE | 7.8813 | TRUE |  | 12
65 | 64PE534-1-23 | 1 | 25 | 35 | 7.879 | 0.64145 | 0.42163 | 0.00014114 | 12 | FALSE | FALSE | 7.879 | TRUE |  | 12.05
66 | 64PE534-1-23 | 1 | 25 | 35 | 7.8786 | 0.64214 | 0.4228 | 0.0011892 | 12 | FALSE | FALSE | 7.8786 | TRUE |  | 12.1
67 | 64PE534-1-23-+20 | 1 | 25 | 35 | 7.8759 | 1.3582 | 0.89495 | -4.0054e-05 | 13 | FALSE | TRUE | 7.8759 | TRUE |  | 12.9
68 | 64PE534-1-23-+20 | 1 | 25 | 35 | 7.8752 | 1.3545 | 0.89387 | 3.767e-05 | 13 | FALSE | TRUE | 7.8752 | TRUE |  | 12.95
69 | 64PE534-1-23-+20 | 1 | 25 | 35 | 7.8768 | 1.3496 | 0.88665 | -0.002852 | 13 | FALSE | TRUE | 7.8768 | TRUE |  | 13
70 | 64PE534-1-23-+20 | 1 | 25 | 35 | 7.8763 | 1.3531 | 0.88955 | -0.0037022 | 13 | FALSE | TRUE | 7.8763 | TRUE |  | 13.05
71 | 64PE534-1-23-+20 | 1 | 25 | 35 | 7.8769 | 1.3549 | 0.89009 | -0.002326 | 13 | FALSE | TRUE | 7.8769 | TRUE |  | 13.1
72 | JUNK-240427-2 | 1 | 25 | 35 | 7.8443 | 0.70048 | 0.51088 | 0.054911 | 14 | FALSE | FALSE | 7.8443 | FALSE |  | 13.9
73 | JUNK-240427-2 | 1 | 25 | 35 | 7.8428 | 0.69806 | 0.50968 | 0.051956 | 14 | FALSE | FALSE | 7.8428 | TRUE |  | 13.95
74 | JUNK-240427-2 | 1 | 25 | 35 | 7.8427 | 0.69819 | 0.50982 | 0.05169 | 14 | FALSE | FALSE | 7.8427 | TRUE |  | 14
75 | JUNK-240427-2 | 1 | 25 | 35 | 7.8426 | 0.69727 | 0.509 | 0.050792 | 14 | FALSE | FALSE | 7.8426 | TRUE |  | 14.05
76 | JUNK-240427-2 | 1 | 25 | 35 | 7.8413 | 0.69717 | 0.51032 | 0.051237 | 14 | FALSE | FALSE | 7.8413 | FALSE |  | 14.1

## Settings
pHroc_version | pH_equation | dye_slope | dye_intercept
0.3 | NIOZ | 0 | 0